## Carte Acquisition
Projet Analyseur de Réseau Electrique
Nomenclature des composants
Designation | Repère CI | Références constructeur | Référence fournisseur | Quantité | Prix | Fournisseur | Prix Total
Capteur de tension | U1, U2, U3 | LV 25-P | 1617416 | 3 | 77.53 | FARNELL | 232.59
0
Fiches bananes 4mm femelle Rouge | J1 | SWEB 8094 AU / RT | 3224813 | 1 | 5.81 | FARNELL | 5.81
Fiches bananes 4mm femelle Jaune | J2 | SWEB 8094 AU / GE | 3224811 | 1 | 5.65 | FARNELL | 5.65
Fiches bananes 4mm femelle Bleu | J3 | SWEB 8094 AU / BL | 3224810 | 1 | 5.43 | FARNELL | 5.43
Fiches bananes 4mm femelle Noir | J4 | SWEB 8094 AU / SW | 3224814 | 1 | 5.76 | FARNELL | 5.76
0
Alimentation Traco Power +/- 15V | AL1 | TMP 15215 | 495-TMP15215 | 1 | 40.39 | MOUSER | 40.39
0
Connecteur SubD 15 pts Femelle | P1 | 2311763-3 | 217-5452 | 2 | 3.696 | Farnell | 7.392
0
Régulateur 3,3V | REG1 | LM2937ESX-3.3/NOPB | 3122059 | 1 | 0 | FARNELL | 2.41
0
Amplificateur | OP1 à OP7 | OP275GSZ | 4021486 | 7 | 4.13 | FARNELL | 28.91
0
Connecteur BNC | J1 à J4 |  | 217-778 | 4 | 6.16 | RS | 24.64
0
Porte fusible | PF1 | MC000830 | 2461161 | 1 |  | RS | 0
Fusible (250mA 5 x 20mm Type F 250V c.a) | F1 |  | 563-469 | 1 | 0.315 | RS | 0.315
0
LED verte |  |  |  | 2 |  |  | 0
LED Orange |  |  |  | 1 |  |  | 0
Résistances | R21, R26, R31, R36 | 356024KFT | 3231229 | 4 | 1.25 | Farnell | 5

## Carte Traitement
Projet Analyseur de Réseau Electrique
Nomenclature des composants
Designation | Repère CI | Références constructeur | Référence fournisseur | Quantité | Prix | Fournisseur | Prix Total
Capteur de tension
Fiches bananes 4mm femelle Rouge
Fiches bananes 4mm femelle Jaune
Fiches bananes 4mm femelle Bleu
Fiches bananes 4mm femelle Noir
Alimentation Traco Power +/- 15V
Connecteur SubD 15 pts Femelle
Régulateur 3,3V
Amplificateur
Connecteur BNC